## ایمنی موتورخانه
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | آیا ساختمان دارای موتورخانه مجزا (خارج از ساختمان ) می باشد؟3 | آیا موتور خانه دارای درب خروج اضطراری می باشد؟3 | آیا درب فلزی و آستانه زیر درب برای موتورخانه درنظر گرفته شده است؟3 | آیا تهویه مناسب به تناسب وسعت و حجم موتورخانه در نظر گرفته شده است؟3 | آیا موتورخانه مجهز به یکی از سیستمهای اعلام و و یا خودکار می باشد؟3 | آیا موتور خانه مجهز به خاموش کننده دستی می باشد؟1 | آیا کابلهای برق خارج از شعاع حرارتی لوله های بخار یا آب داغ قرار دارند؟3 | آیا فضای موتورخانه عاری از هرگونه اجناس مستعمل و یا کالای غیر ضروری می باشد؟1 | آیا موتورخانه دارای ژنراتور برق اضطراری می باشد؟3 | آیا ژنراتور برق اضطراری به نحو مناسبی در جای خود محکم شده است؟3 | آیا منبع سوخت ژنراتور برق اضطراری در مکان مناسب تعبیه شده است؟3 | عایق بندی مناسب لوله های آب گرم در موتورخانه انجام گرفته است؟3 | بازدید دوره ای سلامت دیگهای بخار موتور خانه انجام شده است؟3 | جمع کل
0

## ایمنی در برابر زلزله
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد یخچال های موجود انجام شده است؟2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد ویترین/ کتابخانه/ قفسه ها های موجود انجام شده است؟2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد فایل های موجود انجام شده است؟2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد فورهای موجود انجام شده است؟2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد آینه/ تابلو/ قاب/ ساعت دیواری های موجود انجام شده است؟3 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد تخت های معاینه موجود انجام شده است؟ 2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد رخت اویز های پایه دار موجود انجام شده است؟ 2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد شیشه ویترین های موجود انجام شده است؟ 3 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد شیشه های پنجره موجود انجام شده است؟ 3 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد سماور های موجود انجام شده است؟ 2 | اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل 80 درصد اب سرد کن های برقی موجود انجام شده است؟ 2 | جمع کل
0

## ایمنی انبارها
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | مواد شیمیایی خطرناک در کنار مواد غذایی و کالاهای قابل اشتعال قراد ندارد؟2 | انبار دارای دمای مناسب می باشد؟1 | انبار دارای تهویه مناسب می باشد؟2 | جمع کل
0

## ایمنی عمومی
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | آیا سالن اجتماعات ساختمان با بیش از50 نفر ظرفیت، دارای حداقل دو درب دور ازهم می باشد؟3 | آیا درب سالن اجتماعات بیرون بازشو می باشد؟3 | آیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت شکسته شدن یا ریزش، معابر عمومی مورد تهدید قرار نمی گیرد؟3 | آیا پارکینگ محصور و بسته دارای سیستم اطفاء حریق اتوماتیک(اسپرینکلر) می باشند؟3 | آیا فضای لازم جهت تردد معلولین (رمپ ویژه معلولین) وجود دارد؟2 | آیا در محدوده ساختمان(حداکثر 300متر) شیر هیدرانت شهری نصب شده است؟1 | آیا ساختمان دارای بیمه آتش سوزی است؟3 | مسیرهای خروج اضطراری با برچسب های استاندارد مشخص گردیده است؟2 | محل تجمع ایمن در زمان تجمع در مرکز با برچسب استاندارد مشخص گردیده است؟1 | ترمز پله ها نصب گردیده است؟2 | کلیه پله ها دارای حفاظ مناسب می باشد؟1 | کلیه لوازم و تجهیزات از تمامی مسیرهای ورود و خروج جمع آوری گردیده و تمام مسیرهای رفت و آمد باز و پاکسازی می باشد؟1 | جان پناه مناسب جهت کلیه پرتگاه های فاقد حفاظ استاندارد و پرخطر که احتمال سقوط افراد وجود دارد، ایجاد گردیده است؟2 | تابلو عدم استعمال دخانیات نصب گردیده و از طریق ارشد ایمنی سامانه فرماندهی حادثه در محوطه رصد می گردد؟1 | ایا هرس و از بین بردن گیاهان موجود در اطراف و در نزدیکی ساختمان جهت جلوگیری از انتشار آتش انجام شده است؟1 | ایا ضایعات در فضای محصور و مشخص جمع اوری شده و محوطه خالی از هرگونه وسیله می باشد؟1 | تمامی دستگاه ها و اجسام نصب شده ( کولر، کمپرسورهای کولر گازی، گلدان و ..) به دیوارها و نمای خارجی ساختمان جمع آوری و به پشت بام انتقال یافته است؟3 | روشنایی مرکز از طریق چراغ شارژی یا موتور برق اضطراری در هر طبقه از مرکز وجود دارد؟3 | آیا واحد بهداشتی دارای زنگ خطر می باشد؟2 | جمع کل
0

## ایمنی گاز و سیستم گرمایشی
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | آیا شیلنگ های کلیه بخاری یا اجاق ها دارای بست مناسب و مستحکم می باشند؟2 | آیا قطر لوله دودکش آب گرم کن دیواری یا پکیج ها استاندارد می باشد؟(15CM) 2 | آیا دودکش کلیه بخاری/ آبگرمکن های درون اتاق ها ایمن می باشد؟2 | آیا کلیه دودکش ها، در پشت بام دارای کلاهک ایمن می باشند؟1 | آیا حداقل یک متر ارتفاع جهت کلیه دودکش ها در پشت بام، رعایت شده است؟1 | آیا انشعاب ورودی گاز ساختمان مجهز به شیر قطع کن گاز حساس به زلزله می باشد؟3 | از منبع حرارتی غیر استاندارد و شعله عریان ( احتمال ایجاد حریق و یا نشت گاز CO ) استفاده نمی شود؟2 | از منبع حرارتی با لوله کشی استاندارد (عدم فاصله طولانی شیلنگ گاز ) استفاده می شود؟1 | حریم استاندارد وسایل گرمایشی رعایت می گردد؟1 | کنتور گاز در محل مناسب (مثلا در مجاورت سانترال اکسیژن نباشد)نصب شده است؟1 | شیر قطع جریان گاز در دسترس می باشد؟2 | پایش دوره ای سیستم گازرسانی انجام می شود؟ 2 | جمع کل
0

## ایمنی تاسیسات برق ساختمان
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | آیا برق کشی های روکار ساختمان از جنس کابل(با عبور از داخل داکت) می باشد2 | آیا در محوطه های روباز ساختمان از کلید و پریزهای درپوش دار (بارانی) استفاده شده است؟1 | آیا تمام کلید و پریزها سالم و بی نیاز از ترمیم می باشند؟2 | آیا از داکتهای مجزا جهت تاسیسات برقی و مکانیکی(گاز، آب،فاضلاب) استفاده شده است؟3 | آیا از سیم و رابط استاندارد جهت کابل برق تجهیزات کامپیوتر استفاده شده است؟2 | آیا همه تجهیزات برقی مهم و ضروری دارای محافظ می باشند؟2 | آیا اتاق سرور ساختمان مجهز به سیستم اعلام حریق خودکار می باشد؟3 | سیستم ارت بررسی و رفع نقص گردیده است؟3 | کپسول های co2 در کنار تابلوهای برق نصب ردیده است؟1 | اصول سیم کشی های برق ساختمان رعایت گردیده است؟3 | تابلو اصلی برق در محوطه ساختمان با حفاظ مناسب( در برابر باران و احتمال نفوذ آب ) نصب گردیده است؟2 | واحد بهداشتی دارای سیستم برق اضطراری می باشد؟3 | رعایت حریم تابلو برق رعایت گردیده است؟1 | کفپوش عایق تابلو اصلی برق وجود دارد؟2 | برق غیر ضروری ساختمان به هنگام پایان کار و ایام تعطیل از تابلوی اصلی قطع می گردد؟3 | اخذ انشعابات فرعی و بار اضافی از سیستم برق رسانی اخذ نمی گردد؟2 | کلید محافظ جان برای تابلوهای برق وجود دارد؟3 | از تابلو برق استاندارد استفاده می شود؟2 | جمع کل
0 | [20 empty] | 0
0

## وضعیت کار با کپسول اکسیژن
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | آیا دستورالعمل ایمنی استفاده از کپسول اکسیژن وجود دارد و در کنار کلیه آنها نصب شده است؟1 | کلیه کپسول اکسیژن به روش مناسب مهار گردیده است؟3 | محل کپسولهای پر و خالی مشخص شده است؟2 | شناسنامه کلیه سیلندر ها برروی آن ها نصب شده است؟2 | کلیه سیلندرهای اکسیزن در محل مناسب قرار دارد؟2 | کلاهک ایمنی سیلندر اکسیژن وجود دارد؟2 | آیا حمل و نقل کپسول اکسیژن توسط نیروهای آموزش دیده انجام می شود؟1 | آیا حمل و نقل کپسول اکسیژن توسط وسیله نقلیه مناسب(چرخ دستی حمل سیلندر اکسیژن )و با رعایت اصول ایمنی انجام می شود؟3 | آیا کلیه کارکنان استفاده کننده از کپسول اکسیژن آموزش لازم درخصوص ایمنی کار با این کپسولها را دیده اند؟ 2 | بازرسی دوره ای کلیه کپسول اکسیژن انجام شده است و برچسب آخرین بازرسی روی آن نصب شده است؟3 | جمع کل
0 | [12 empty] | 0
0

## وضعیت ایمنی در برابر حریق
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حریق وجود دارد و در کنار کلیه کپسول های موجود نصب شده است؟1 | آیا نوع کلیه خاموش کننده ها متناسب با کاربری مکان می باشد؟2 | آیا محل نصب کلیه خاموش کننده ها متناسب با کاربری مکان می باشد؟2 | آیا تعداد و توزیع خاموش کننده های دستی ، متناسب با زیربنای ساختمان می باشد؟3 | آیا مانعی جهت دسترسی به کلیه کپسول اطفاء حریق وجود ندارد؟1 | آیا پلمپ کلیه کپسول سالم بوده و بر روی آن قرار دارد؟1 | آیا فشارسنج کلیه کپسول سالم است؟1 | آیا فشار سنج کلیه کپسول در ناحیه ایمن(سبز رنگ) قرار دارد؟1 | آیا کلیه کپسول آتشنشانی شارژ می باشد و مشخصات مربوط به زمان شارژ کپسول برروی آن ها نصب شده است؟1 | آیا حداقل 50 درصد کارکنان با نحوه استفاده از کپسول های اطفای حریق آشنایی دارند؟2 | واحد بهداشتی دارای سیستم اطفاء حریق می باشد؟3 | درب های ضد حریق و دودگیر در ورودی هر طبقه نصب شده است؟3 | آیا ساختمان مجهز به سیستم تر(جعبه فایرباکس یا هوزریل) فعال و قابل بهره برداری می باشد؟3 | آیا مکان نصب جعبه های آتشنشانی (fire box) در معرض دید قرار دارد؟1 | آیا تعداد و چیدمان جعبه های آشنشانی fire box)) به نحوی است که تمام مکانها را تحت پوشش قرار دهد؟3 | آیا ساختمان مجهز به سیستم اعلام حریق دستی(آژیر-شستی) فعال می باشد؟3 | آیا ساختمان دارای سیستم خودکار کشف و هشدار حریق می باشد؟3 | آیا سیستم خودکار کشف و هشدار حریق ساختمان به گونه ای است که تمامی مکانها را تحت پوشش قرار دهد؟3 | آیا پنل مرکزی (صفحه نمایشگر حریق) در نزدیک ورودی ساختمان در اتاق نگهبانی ساختمان و یا در لابی دارای امکانات اطفاء حریق نصب شده است؟3 | جمع کل
0

## وضعیت ایمنی آسانسور
نام مرکز/ پایگاه | مکان مورد ارزیابی | نام مکان ارزیابی شده | آیا آسانسور متصل به برق اضطراری می باشد؟2 | آیا کابین آسانسور مجهز به زنگ اعلام خطر یا تلفن می باشد؟3 | آیا زنگ اعلام خطر و تلفن آسانسور فعال است؟2 | آیا سیستم تهویه آسانسور فعال است؟2 | آیا سیستم روشنایی آسانسور فعال است؟1 | آیا آسانسور مجهز به زنگ خطر اضافه بار می باشد؟2 | آیا آسانسور مجهز به قفل ضد سقوط می باشد؟3 | آیا آسانسور دارای قرارداد تعمیر و نگهداری می باشد؟3 | آیا آسانسور دارای بیمه حوادث می باشد؟3 | آیا خاموش کننده آسانسور دارای خاموش کننده CO2 می باشد؟1 | آیا آسانسور اجرا شده دارای تاییدیه استاندارد می باشد؟3 | جمع کل
شمال | [13 empty] | 0
شمال